TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pažagienių mokykla-darželis, esantis Švyturio g. Nr.31 Pažagieniai, Panevėžio rajone planuoja atlikti 2 ugdymo patalpų (I ir II aukštas)  ir 1 (I aukštas)  vaikų miegamojo vidaus remonto darbus ir siekia sudaryti darbų atlikimo sutartį.

Reikalingi darbai:

- paruošti patalpas remontui, (1-6 ir 1-5 patalpose)

- demontuoti 3 senas palanges, (1-6 ir 1-5 patalpose)

- nuimti dalį grindjuosčių ir pakabinamų lubų; (1-6 ir 1-5 patalpose)

- užmūriti buvusias langų angas 8 kv.m., (1-6 ir 1-5 patalpose)

- 8 kv. m. sienų tinkuoti (1-6 ir 1-5 patalpose)

- montuoti gipso kartono sienas 11 kv. m., (1-6; 1-5; 2-7 patalpose;)

- 60 kv.m. sienų glaistyti ir dažyti (1-6; 1-5; 2-7 patalpose;)

-dalies lubų montavimas, grindjuosčių pritvirtinimas, angokraščio perdarymas

- langelio (1-6 patalpoje) sienoje pertvarkymas;

- remontui skirtų kokybiškų medžiagų tiekimas;

- šiukšlių išvežimas.

Pasiūlymų laukiame iki 2015 07 01